## Información
Muestra 311
Formación San Pablo

## Ablación-masas
Condiciones de medición ICPMS
Mass | Dwell Times (ms)
29Si | 50
91Zr | 10
206Pb | 25
207Pb | 70
208Pb | 25
232Th | 10
235U | 50
238U | 25
Condiciones de Ablación
Spot | 30 μm
Frecuency | 9 Hz
Fluence | 2.5 J.cm-2
Ablation time | 25 s
Caudal N2 | 4 ml/min
Caudal He | 370 ml/min
PCálculo de edad U/Pb
Material de Referencia Primario | Zr 91500
Material Testigo | Zr Plesovice
Reducción de Datos
Software Version | LADR 1.1.07
Reported Uncertainty Level | Within-Run Analytical Precision
Reported Uncertainty | 1 x Unc.(ratios) / 1 x Unc. (Comp)

## Resultados
|  | Contenidos químicos |  |  | Relaciones radiogénicas | [7 empty] | Edad Isotópica (Ma) | [5 empty] | Edad Recomendada
Muestra-punto | SEQ | Th (ppm) | U (ppm) | Th/U (másica) | 207Pb/ 235U | 1ѳ | 206Pb/ 238U | 1ѳ | 207Pb/ 206Pb | 1ѳ | Rho XY | Rho YZ | 206Pb/ 238U | 1ѳ | 207Pb/ 235U | 1ѳ | 207Pb/ 206Pb | 1ѳ | Edad Preferida | 1ѳ |  | Disc. % (206/238)/(207/235) |  | Datos concordantes: Concordancia = (100 ± 10) %
311 - 5 | 1 | 106.1226 | 168.426 | 0.63008 | 0.21049 | 0.01564 | 0.0051971 | 0.00021259 | 0.30695 | 0.018808 | 0.013593 | 0.011303 | 33.4157 | 1.3669 | 193.96 | 14.4123 | 3504.9854 | 214.7611 | 33.4157 | 1.3669 | 4.091% | 17.23%
311 - 97 | 1 | 154.0131 | 558.6627 | 0.27568 | 0.14115 | 0.028867 | 0.0045149 | 0.00027801 | 0.23689 | 0.043132 | 0.0096308 | 0.0064455 | 29.0393 | 1.7881 | 134.0637 | 27.4184 | 3098.4553 | 564.1678 | 29.0393 | 1.7881 | 6.158% | 21.66%
311 - 74 | 1 | 206.116 | 504.873 | 0.40825 | 0.11439 | 0.024304 | 0.0039203 | 0.0003167 | 0.2132 | 0.034046 | 0.013031 | 0.0093023 | 25.2222 | 2.0376 | 109.9772 | 23.3653 | 2929.2865 | 467.7813 | 25.2222 | 2.0376 | 8.079% | 22.93%
311 - 93 | 1 | 469.8664 | 535.5137 | 0.87741 | 0.24749 | 0.041892 | 0.016191 | 0.00039184 | 0.11264 | 0.016887 | 0.0093535 | 0.023204 | 103.5387 | 2.5057 | 224.5327 | 38.0064 | 1841.6502 | 276.0902 | 103.5387 | 2.5057 | 2.42% | 46.11%
311 - 37 | 1 | 108.5915 | 403.9204 | 0.26884 | 0.049902 | 0.0128 | 0.003637 | 0.00018754 | 0.098982 | 0.019844 | 0.014652 | 0.0094506 | 23.403 | 1.2068 | 49.4464 | 12.6832 | 1604.2009 | 321.6172 | 23.403 | 1.2068 | 5.157% | 47.33%
311 - 84 | 1 | 170.5439 | 249.4231 | 0.68375 | 0.15125 | 0.012578 | 0.012478 | 0.00044744 | 0.094753 | 0.0093778 | 0.035572 | 0.047713 | 79.9422 | 2.8665 | 143.011 | 11.8936 | 1522.3358 | 150.6659 | 79.9422 | 2.8665 | 3.586% | 55.9%
311 - 65 | 1 | 165.708 | 516.0274 | 0.32112 | 0.03703 | 0.0030022 | 0.0035761 | 0.00012507 | 0.074087 | 0.0059788 | 0.041659 | 0.020919 | 23.0121 | 0.8048 | 36.9202 | 2.9933 | 1042.9385 | 84.1647 | 23.0121 | 0.8048 | 3.497% | 62.33%
311 - 35 | 1 | 67.1057 | 114.9148 | 0.58396 | 0.14525 | 0.013772 | 0.015098 | 0.00052946 | 0.069819 | 0.0061359 | 0.038445 | 0.08629 | 96.5986 | 3.3876 | 137.7127 | 13.057 | 922.1251 | 81.0382 | 96.5986 | 3.3876 | 3.507% | 70.15%
311 - 75 | 1 | 138.7575 | 391.8293 | 0.35413 | 0.028108 | 0.0030241 | 0.003338 | 0.00015987 | 0.060311 | 0.0067115 | 0.052864 | 0.02382 | 21.4822 | 1.0288 | 28.1468 | 3.0282 | 613.7692 | 68.3018 | 21.4822 | 1.0288 | 4.789% | 76.32%
311 - 2 | 1 | 37.5723 | 69.1888 | 0.54304 | 0.1539 | 0.01431 | 0.017378 | 0.0007146 | 0.066221 | 0.0066844 | 0.049938 | 0.1069 | 111.0611 | 4.567 | 145.3461 | 13.5147 | 812.4205 | 82.0075 | 111.0611 | 4.567 | 4.112% | 76.41%
311 - 15 | 1 | 153.8945 | 323.7279 | 0.47538 | 0.12648 | 0.010621 | 0.014505 | 0.00032369 | 0.062799 | 0.0052228 | 0.030477 | 0.061976 | 92.8359 | 2.0716 | 120.9282 | 10.1545 | 700.4732 | 58.256 | 92.8359 | 2.0716 | 2.231% | 76.77%
311 - 12 | 1 | 54.5953 | 537.4831 | 0.10158 | 0.098058 | 0.0079007 | 0.01145 | 0.00028044 | 0.063018 | 0.0055183 | 0.035496 | 0.05082 | 73.3941 | 1.7976 | 94.9823 | 7.6529 | 707.8933 | 61.9884 | 73.3941 | 1.7976 | 2.449% | 77.27%
311 - 89 | 1 | 185.3897 | 732.7792 | 0.253 | 0.095259 | 0.018064 | 0.011451 | 0.00027842 | 0.062258 | 0.012581 | 0.015413 | 0.02213 | 73.4013 | 1.7846 | 92.3906 | 17.5205 | 682.0129 | 137.8233 | 73.4013 | 1.7846 | 2.431% | 79.45%
311 - 104 | 1 | 175.5872 | 564.1766 | 0.31123 | 0.027803 | 0.0025946 | 0.0034628 | 0.00010401 | 0.06057 | 0.0047806 | 0.040086 | 0.021756 | 22.2841 | 0.66931 | 27.8456 | 2.5986 | 623.0479 | 49.1745 | 22.2841 | 0.66931 | 3.004% | 80.03%
311 - 100 | 1 | 157.2623 | 503.6641 | 0.31224 | 0.027416 | 0.0032213 | 0.0034303 | 0.00016563 | 0.059535 | 0.0058439 | 0.051418 | 0.028343 | 22.075 | 1.0659 | 27.4634 | 3.2268 | 585.7633 | 57.4978 | 22.075 | 1.0659 | 4.829% | 80.38%
311 - 94 | 1 | 124.9284 | 152.8164 | 0.81751 | 0.057677 | 0.0070873 | 0.0071824 | 0.00027285 | 0.059824 | 0.0072655 | 0.038498 | 0.037554 | 46.1354 | 1.7526 | 56.9374 | 6.9964 | 596.2433 | 72.4127 | 46.1354 | 1.7526 | 3.799% | 81.03%
311 - 40 | 1 | 244.3642 | 453.1453 | 0.53926 | 0.1134 | 0.013971 | 0.013953 | 0.00024589 | 0.058232 | 0.0063652 | 0.017601 | 0.03863 | 89.3229 | 1.5742 | 109.0751 | 13.4373 | 537.5343 | 58.7568 | 89.3229 | 1.5742 | 1.762% | 81.89%
311 - 39 | 1 | 106.8468 | 330.0182 | 0.32376 | 0.093584 | 0.0057759 | 0.011809 | 0.00025592 | 0.059316 | 0.0036213 | 0.044308 | 0.070671 | 75.6791 | 1.6401 | 90.8369 | 5.6063 | 577.7377 | 35.2711 | 75.6791 | 1.6401 | 2.167% | 83.31%
311 - 52 | 1 | 121.7257 | 591.1482 | 0.20591 | 0.091663 | 0.0085203 | 0.012023 | 0.00020341 | 0.054959 | 0.0043647 | 0.023874 | 0.046605 | 77.0396 | 1.3035 | 89.0517 | 8.2775 | 409.5698 | 32.5266 | 77.0396 | 1.3035 | 1.692% | 86.51%
311 - 99 | 1 | 330.3972 | 647.2508 | 0.51046 | 0.1082 | 0.0069084 | 0.014127 | 0.00025265 | 0.058557 | 0.00307 | 0.036571 | 0.082296 | 90.432 | 1.6173 | 104.3158 | 6.6605 | 549.7069 | 28.8196 | 90.432 | 1.6173 | 1.788% | 86.69%
311 - 49 | 1 | 124.6936 | 249.4519 | 0.49987 | 0.080892 | 0.0089373 | 0.010724 | 0.00028027 | 0.05532 | 0.0061798 | 0.03136 | 0.045353 | 68.7621 | 1.7971 | 78.9836 | 8.7265 | 424.1791 | 47.3851 | 68.7621 | 1.7971 | 2.614% | 87.06%
311 - 11 | 1 | 76.4499 | 103.5029 | 0.73863 | 0.12523 | 0.0099454 | 0.016356 | 0.00057156 | 0.057149 | 0.0044461 | 0.05747 | 0.12855 | 104.5851 | 3.6547 | 119.8024 | 9.5144 | 496.307 | 38.6119 | 104.5851 | 3.6547 | 3.494% | 87.3%
311 - 101 | 1 | 356.224 | 512.7314 | 0.69476 | 0.10854 | 0.010174 | 0.014288 | 0.00039705 | 0.0571 | 0.0055766 | 0.039027 | 0.071199 | 91.4539 | 2.5414 | 104.6283 | 9.8071 | 494.4199 | 48.2868 | 91.4539 | 2.5414 | 2.779% | 87.41%
311 - 33 | 1 | 57.3573 | 107.4339 | 0.53388 | 0.11831 | 0.010957 | 0.015519 | 0.00052399 | 0.054499 | 0.0049887 | 0.047825 | 0.10504 | 99.2725 | 3.3519 | 113.54 | 10.5147 | 390.733 | 35.7664 | 99.2725 | 3.3519 | 3.376% | 87.43%
311 - 41 | 1 | 200.5285 | 707.5125 | 0.28343 | 0.087533 | 0.0045843 | 0.011773 | 0.00020633 | 0.053603 | 0.003319 | 0.045008 | 0.062167 | 75.4526 | 1.3223 | 85.2023 | 4.4623 | 353.4027 | 21.8821 | 75.4526 | 1.3223 | 1.753% | 88.56%
311 - 55 | 1 | 75.2811 | 94.6086 | 0.79571 | 0.061355 | 0.0073975 | 0.0083483 | 0.00035461 | 0.055248 | 0.0067138 | 0.047936 | 0.052818 | 53.593 | 2.2765 | 60.4627 | 7.2899 | 421.277 | 51.1937 | 53.593 | 2.2765 | 4.248% | 88.64%
311 - 19 | 1 | 190.767 | 249.2765 | 0.76528 | 0.091219 | 0.0078158 | 0.012374 | 0.00029355 | 0.054642 | 0.0039485 | 0.037559 | 0.074345 | 79.2798 | 1.8807 | 88.6383 | 7.5946 | 396.5997 | 28.6585 | 79.2798 | 1.8807 | 2.372% | 89.44%
311 - 20 | 1 | 70.0446 | 117.7027 | 0.5951 | 0.021117 | 0.0034866 | 0.0031345 | 0.00021793 | 0.048723 | 0.008386 | 0.062506 | 0.025988 | 20.1749 | 1.4027 | 21.2184 | 3.5034 | 133.4808 | 22.9741 | 20.1749 | 1.4027 | 6.953% | 95.08% | Puntos usados para Y3Go
311 - 92 | 1 | 163.2516 | 552.5485 | 0.29545 | 0.018959 | 0.0021638 | 0.003188 | 9.9045e-05 | 0.045398 | 0.0048318 | 0.045773 | 0.020499 | 20.5183 | 0.63747 | 19.0709 | 2.1765 | 7.276e-08 | 7.7439e-09 | 20.5183 | 0.63747 | 3.107% | 107.6%
311 - 22 | 1 | 89.6092 | 139.5806 | 0.64199 | 0.02021 | 0.00311 | 0.0033327 | 0.00017774 | 0.044727 | 0.0071343 | 0.057149 | 0.024913 | 21.4483 | 1.1438 | 20.3166 | 3.1264 | 7.276e-08 | 1.1606e-08 | 21.4483 | 1.1438 | 5.333% | 105.6%
311 - 78 | 1 | 741.7382 | 1599.6949 | 0.46367 | 0.021666 | 0.0013195 | 0.0035172 | 6.4366e-05 | 0.045182 | 0.0024387 | 0.04878 | 0.026394 | 22.6333 | 0.4142 | 21.7647 | 1.3255 | 7.276e-08 | 3.9272e-09 | 22.6333 | 0.4142 | 1.83% | 104%
311 - 76 | 1 | 158.8464 | 590.0972 | 0.26919 | 0.023162 | 0.003427 | 0.0035275 | 0.00010423 | 0.04814 | 0.0073962 | 0.030415 | 0.014093 | 22.6997 | 0.67074 | 23.2501 | 3.44 | 105.079 | 16.1445 | 22.6997 | 0.67074 | 2.955% | 97.63%
311 - 24 | 1 | 111.8136 | 240.4412 | 0.46503 | 0.042254 | 0.0036328 | 0.0059357 | 0.00018578 | 0.052199 | 0.0046291 | 0.051141 | 0.040134 | 38.151 | 1.1941 | 42.0227 | 3.6128 | 293.1305 | 25.995 | 38.151 | 1.1941 | 3.13% | 90.79%
311 - 87 | 1 | 256.0986 | 494.6665 | 0.51772 | 0.044759 | 0.0029687 | 0.0071131 | 0.00018547 | 0.047593 | 0.0035138 | 0.062477 | 0.052784 | 45.6912 | 1.1914 | 44.4597 | 2.9488 | 78.021 | 5.7603 | 45.6912 | 1.1914 | 2.608% | 102.8%
311 - 56 | 1 | 191.1769 | 187.9209 | 1.0173 | 0.052223 | 0.0060952 | 0.008641 | 0.00025771 | 0.043944 | 0.0049839 | 0.042281 | 0.051709 | 55.4639 | 1.6542 | 51.6885 | 6.0328 | 7.276e-08 | 8.2521e-09 | 55.4639 | 1.6542 | 2.982% | 107.3%
311 - 18 | 1 | 233.6529 | 305.5093 | 0.7648 | 0.073312 | 0.0045885 | 0.010426 | 0.00026015 | 0.051052 | 0.0030588 | 0.056697 | 0.08505 | 66.8615 | 1.6684 | 71.8373 | 4.4962 | 242.13 | 14.5075 | 66.8615 | 1.6684 | 2.495% | 93.07%
311 - 7 | 1 | 206.8097 | 597.7274 | 0.34599 | 0.081521 | 0.0042785 | 0.011298 | 0.00021571 | 0.05374 | 0.0027097 | 0.050417 | 0.079606 | 72.4215 | 1.3827 | 79.5742 | 4.1763 | 359.147 | 18.1091 | 72.4215 | 1.3827 | 1.909% | 91.01%
311 - 6 | 1 | 186.261 | 464.9271 | 0.40062 | 0.073148 | 0.0045459 | 0.0113 | 0.00025318 | 0.047617 | 0.002671 | 0.055694 | 0.094786 | 72.4345 | 1.6229 | 71.682 | 4.4548 | 79.2246 | 4.4441 | 72.4345 | 1.6229 | 2.241% | 101%
311 - 53 | 1 | 120.3501 | 437.2483 | 0.27524 | 0.07304 | 0.0064265 | 0.011324 | 0.00040299 | 0.046853 | 0.0031862 | 0.062708 | 0.12648 | 72.5858 | 2.5833 | 71.5798 | 6.2981 | 40.6563 | 2.7648 | 72.5858 | 2.5833 | 3.559% | 101.4%
311 - 16 | 1 | 257.785 | 601.0472 | 0.42889 | 0.08159 | 0.0043455 | 0.011438 | 0.0001848 | 0.052439 | 0.0025993 | 0.042527 | 0.071098 | 73.3168 | 1.1845 | 79.6386 | 4.2416 | 303.5633 | 15.0469 | 73.3168 | 1.1845 | 1.616% | 92.06%
311 - 9 | 1 | 127.0341 | 379.1854 | 0.33502 | 0.07656 | 0.0047224 | 0.011502 | 0.00024303 | 0.049352 | 0.0027641 | 0.051463 | 0.087925 | 73.7225 | 1.5577 | 74.9058 | 4.6203 | 163.5378 | 9.1593 | 73.7225 | 1.5577 | 2.113% | 98.42%
311 - 29 | 1 | 392.3307 | 586.325 | 0.66914 | 0.071482 | 0.00356 | 0.011558 | 0.00019987 | 0.045188 | 0.0020533 | 0.056142 | 0.097343 | 74.0813 | 1.281 | 70.1052 | 3.4915 | 7.276e-08 | 3.3061e-09 | 74.0813 | 1.281 | 1.729% | 105.7%
311 - 81 | 1 | 85.5556 | 1195.8654 | 0.071543 | 0.07256 | 0.0034238 | 0.011567 | 0.00018792 | 0.046887 | 0.001986 | 0.054888 | 0.094624 | 74.1394 | 1.2045 | 71.126 | 3.3561 | 42.4071 | 1.7963 | 74.1394 | 1.2045 | 1.625% | 104.2%
311 - 45 | 1 | 120.6049 | 684.488 | 0.1762 | 0.080408 | 0.0036896 | 0.011624 | 0.00026449 | 0.050713 | 0.0020521 | 0.071685 | 0.12889 | 74.5031 | 1.6952 | 78.5287 | 3.6034 | 226.7668 | 9.1761 | 74.5031 | 1.6952 | 2.275% | 94.87%
311 - 54 | 1 | 194.2023 | 449.4785 | 0.43206 | 0.077393 | 0.0044536 | 0.01165 | 0.00025363 | 0.047703 | 0.0026773 | 0.05695 | 0.094735 | 74.6691 | 1.6256 | 75.6914 | 4.3557 | 83.5289 | 4.6879 | 74.6691 | 1.6256 | 2.177% | 98.65%
311 - 1 | 1 | 148.243 | 819.79 | 0.18083 | 0.073625 | 0.0033067 | 0.011678 | 0.00020994 | 0.047171 | 0.001884 | 0.063489 | 0.11143 | 74.8455 | 1.3455 | 72.1335 | 3.2398 | 56.8494 | 2.2706 | 74.8455 | 1.3455 | 1.798% | 103.8%
311 - 28 | 1 | 345.8873 | 785.7471 | 0.4402 | 0.076285 | 0.0035605 | 0.011692 | 0.00017505 | 0.047309 | 0.0020082 | 0.049165 | 0.087171 | 74.9314 | 1.1219 | 74.6463 | 3.484 | 63.7758 | 2.7072 | 74.9314 | 1.1219 | 1.497% | 100.4%
311 - 62 | 1 | 335.7146 | 1757.993 | 0.19096 | 0.073101 | 0.0027183 | 0.011717 | 0.0001457 | 0.046469 | 0.0013841 | 0.053601 | 0.10527 | 75.0962 | 0.93378 | 71.6379 | 2.6639 | 20.9262 | 0.62329 | 75.0962 | 0.93378 | 1.243% | 104.8%
311 - 103 | 1 | 284.3528 | 702.2133 | 0.40494 | 0.07671 | 0.0036668 | 0.011856 | 0.00022358 | 0.048383 | 0.0019706 | 0.060975 | 0.11346 | 75.9776 | 1.4328 | 75.0473 | 3.5873 | 116.9938 | 4.7651 | 75.9776 | 1.4328 | 1.886% | 101.2%
311 - 42 | 1 | 319.602 | 681.0559 | 0.46927 | 0.075745 | 0.0038837 | 0.011899 | 0.00018295 | 0.046748 | 0.0019736 | 0.047108 | 0.0927 | 76.2511 | 1.1724 | 74.1362 | 3.8012 | 35.2968 | 1.4902 | 76.2511 | 1.1724 | 1.538% | 102.9%
311 - 113 | 1 | 304.0252 | 727.2681 | 0.41804 | 0.074209 | 0.0035549 | 0.011944 | 0.00021404 | 0.045879 | 0.0021177 | 0.060209 | 0.10107 | 76.5379 | 1.3716 | 72.6854 | 3.4819 | 7.276e-08 | 3.3584e-09 | 76.5379 | 1.3716 | 1.792% | 105.3%
311 - 86 | 1 | 101.1019 | 415.2177 | 0.24349 | 0.080321 | 0.0046932 | 0.011964 | 0.0002478 | 0.04872 | 0.0025739 | 0.052799 | 0.096274 | 76.6681 | 1.5879 | 78.4466 | 4.5837 | 133.3092 | 7.0427 | 76.6681 | 1.5879 | 2.071% | 97.73%
311 - 30 | 1 | 139.5715 | 958.056 | 0.14568 | 0.083246 | 0.0035679 | 0.012014 | 0.00018269 | 0.050306 | 0.0018331 | 0.051204 | 0.099661 | 76.9859 | 1.1707 | 81.1926 | 3.4799 | 208.1406 | 7.5845 | 76.9859 | 1.1707 | 1.521% | 94.82%
311 - 106 | 1 | 127.5509 | 432.9381 | 0.29462 | 0.073062 | 0.0040976 | 0.012031 | 0.00024319 | 0.046708 | 0.002367 | 0.059348 | 0.10274 | 77.0941 | 1.5583 | 71.6012 | 4.0157 | 33.2785 | 1.6864 | 77.0941 | 1.5583 | 2.021% | 107.7%
311 - 79 | 1 | 138.4815 | 333.8916 | 0.41475 | 0.077359 | 0.005087 | 0.012049 | 0.00025061 | 0.045759 | 0.0029006 | 0.049265 | 0.086399 | 77.2084 | 1.6059 | 75.6587 | 4.9752 | 7.276e-08 | 4.6121e-09 | 77.2084 | 1.6059 | 2.08% | 102%
311 - 115 | 1 | 206.6684 | 539.6184 | 0.38299 | 0.083233 | 0.0040947 | 0.012051 | 0.00023684 | 0.050182 | 0.0022023 | 0.057841 | 0.10754 | 77.2193 | 1.5176 | 81.1804 | 3.9937 | 202.4128 | 8.8831 | 77.2193 | 1.5176 | 1.965% | 95.12%
311 - 4 | 1 | 201.9499 | 664.3934 | 0.30396 | 0.083172 | 0.0046157 | 0.012053 | 0.00027417 | 0.051976 | 0.0023536 | 0.0594 | 0.11649 | 77.2314 | 1.7569 | 81.1224 | 4.502 | 283.3506 | 12.8308 | 77.2314 | 1.7569 | 2.275% | 95.2%
311 - 82 | 1 | 149.4104 | 438.0911 | 0.34105 | 0.079921 | 0.0044732 | 0.012077 | 0.00022613 | 0.048746 | 0.0024659 | 0.050553 | 0.091704 | 77.3853 | 1.449 | 78.0705 | 4.3696 | 134.5772 | 6.8079 | 77.3853 | 1.449 | 1.872% | 99.12%
311 - 50 | 1 | 410.5016 | 843.4098 | 0.48672 | 0.085159 | 0.0036734 | 0.012104 | 0.00019047 | 0.05198 | 0.0019272 | 0.051852 | 0.098836 | 77.5557 | 1.2205 | 82.9833 | 3.5796 | 283.5109 | 10.5112 | 77.5557 | 1.2205 | 1.574% | 93.46%
311 - 47 | 1 | 190.7434 | 609.9853 | 0.3127 | 0.083217 | 0.0042703 | 0.012155 | 0.0001957 | 0.050282 | 0.0024582 | 0.045829 | 0.079612 | 77.884 | 1.254 | 81.1649 | 4.165 | 207.0163 | 10.1206 | 77.884 | 1.254 | 1.61% | 95.96%
311 - 66 | 1 | 76.3446 | 601.0449 | 0.12702 | 0.072723 | 0.0044901 | 0.01217 | 0.00029518 | 0.043432 | 0.002689 | 0.06574 | 0.10977 | 77.9816 | 1.8914 | 71.2806 | 4.401 | 7.276e-08 | 4.5048e-09 | 77.9816 | 1.8914 | 2.425% | 109.4%
311 - 26 | 1 | 478.4165 | 1209.6248 | 0.39551 | 0.077287 | 0.0032465 | 0.012371 | 0.00016807 | 0.046473 | 0.0016866 | 0.051771 | 0.099652 | 79.2578 | 1.0768 | 75.5913 | 3.1752 | 21.1344 | 0.76702 | 79.2578 | 1.0768 | 1.359% | 104.9%
311 - 72 | 1 | 136.9494 | 179.2308 | 0.7641 | 0.077693 | 0.006961 | 0.012393 | 0.00032781 | 0.045818 | 0.0043278 | 0.047092 | 0.075745 | 79.3969 | 2.1002 | 75.9736 | 6.807 | 7.276e-08 | 6.8726e-09 | 79.3969 | 2.1002 | 2.645% | 104.5%
311 - 10 | 1 | 227.8565 | 349.2818 | 0.65236 | 0.081931 | 0.0046396 | 0.012407 | 0.00030889 | 0.051372 | 0.0027335 | 0.066577 | 0.113 | 79.4888 | 1.979 | 79.9591 | 4.5279 | 256.5471 | 13.651 | 79.4888 | 1.979 | 2.49% | 99.41%
311 - 64 | 1 | 130.9631 | 2687.0355 | 0.048739 | 0.07572 | 0.0026475 | 0.012419 | 0.00015476 | 0.045556 | 0.0011963 | 0.058457 | 0.12937 | 79.563 | 0.99151 | 74.1127 | 2.5913 | 7.276e-08 | 1.9106e-09 | 79.563 | 0.99151 | 1.246% | 107.4%
311 - 43 | 1 | 421.9373 | 947.2615 | 0.44543 | 0.082432 | 0.0036457 | 0.012536 | 0.00023873 | 0.048397 | 0.0018083 | 0.065483 | 0.13202 | 80.3084 | 1.5294 | 80.4288 | 3.5571 | 117.6605 | 4.3962 | 80.3084 | 1.5294 | 1.904% | 99.85%
311 - 114 | 1 | 180.2382 | 443.6082 | 0.4063 | 0.080054 | 0.0041989 | 0.01259 | 0.00028301 | 0.047173 | 0.0022508 | 0.0674 | 0.12573 | 80.654 | 1.813 | 78.1956 | 4.1014 | 56.9096 | 2.7154 | 80.654 | 1.813 | 2.248% | 103.1%
311 - 80 | 1 | 63.1854 | 1365.5839 | 0.04627 | 0.085726 | 0.0037709 | 0.01291 | 0.00029529 | 0.048589 | 0.0020062 | 0.078307 | 0.14719 | 82.6873 | 1.8913 | 83.5139 | 3.6736 | 126.9946 | 5.2434 | 82.6873 | 1.8913 | 2.287% | 99.01%
311 - 77 | 1 | 219.3226 | 233.1323 | 0.94076 | 0.088759 | 0.0062705 | 0.013206 | 0.0003036 | 0.049153 | 0.0030328 | 0.048417 | 0.1001 | 84.5737 | 1.9443 | 86.3463 | 6.1 | 154.0836 | 9.5072 | 84.5737 | 1.9443 | 2.299% | 97.95%
311 - 61 | 1 | 90.104 | 935.3997 | 0.096327 | 0.081923 | 0.0036281 | 0.013214 | 0.00021253 | 0.044686 | 0.0016736 | 0.05858 | 0.12699 | 84.6254 | 1.3611 | 79.9515 | 3.5408 | 7.276e-08 | 2.725e-09 | 84.6254 | 1.3611 | 1.608% | 105.8%
311 - 48 | 1 | 193.3155 | 345.3275 | 0.5598 | 0.084115 | 0.0053133 | 0.013386 | 0.00025264 | 0.045468 | 0.00323 | 0.047548 | 0.078216 | 85.7177 | 1.6178 | 82.0064 | 5.1801 | 7.276e-08 | 5.1687e-09 | 85.7177 | 1.6178 | 1.887% | 104.5%
311 - 98 | 1 | 120.9304 | 222.6633 | 0.54311 | 0.093625 | 0.0069541 | 0.013394 | 0.00040532 | 0.050419 | 0.0038785 | 0.058285 | 0.1045 | 85.7671 | 2.5955 | 90.8748 | 6.7498 | 213.332 | 16.4105 | 85.7671 | 2.5955 | 3.026% | 94.38%
311 - 102 | 1 | 221.4481 | 360.4404 | 0.61438 | 0.081549 | 0.0052203 | 0.013396 | 0.00035634 | 0.046256 | 0.0026256 | 0.068259 | 0.13572 | 85.7852 | 2.2818 | 79.6004 | 5.0956 | 9.8864 | 0.56118 | 85.7852 | 2.2818 | 2.66% | 107.8%
311 - 31 | 1 | 203.2534 | 541.3624 | 0.37545 | 0.089297 | 0.0047814 | 0.013764 | 0.00026597 | 0.04731 | 0.0021161 | 0.055626 | 0.12569 | 88.1257 | 1.7028 | 86.8479 | 4.6502 | 63.8348 | 2.8552 | 88.1257 | 1.7028 | 1.932% | 101.5%
311 - 107 | 1 | 114.7047 | 195.87 | 0.58562 | 0.092956 | 0.0071247 | 0.013917 | 0.00042927 | 0.050491 | 0.0040482 | 0.060251 | 0.10604 | 89.0963 | 2.7482 | 90.2531 | 6.9175 | 216.6185 | 17.3679 | 89.0963 | 2.7482 | 3.085% | 98.72%
311 - 14 | 1 | 1409.3994 | 943.7059 | 1.4935 | 0.094473 | 0.0039536 | 0.014059 | 0.00020317 | 0.050548 | 0.0018335 | 0.051389 | 0.11081 | 90.0011 | 1.3006 | 91.6614 | 3.8359 | 219.2572 | 7.953 | 90.0011 | 1.3006 | 1.445% | 98.19%
311 - 25 | 1 | 40.4273 | 75.3799 | 0.53631 | 0.10216 | 0.010396 | 0.014084 | 0.00055942 | 0.051281 | 0.0051489 | 0.053812 | 0.10865 | 90.1584 | 3.5811 | 98.771 | 10.0505 | 252.4491 | 25.3473 | 90.1584 | 3.5811 | 3.972% | 91.28%
311 - 109 | 1 | 406.4345 | 518.0203 | 0.78459 | 0.08831 | 0.0044115 | 0.014423 | 0.00029086 | 0.045962 | 0.0020824 | 0.065933 | 0.13968 | 92.3134 | 1.8616 | 85.928 | 4.2925 | 7.276e-08 | 3.2965e-09 | 92.3134 | 1.8616 | 2.017% | 107.4%
311 - 110 | 1 | 662.9294 | 1175.2126 | 0.56409 | 0.093659 | 0.0037766 | 0.014541 | 0.00023548 | 0.049008 | 0.0015766 | 0.062351 | 0.14936 | 93.0628 | 1.507 | 90.9063 | 3.6656 | 147.1588 | 4.7341 | 93.0628 | 1.507 | 1.619% | 102.4%
311 - 96 | 1 | 92.6831 | 128.8106 | 0.71953 | 0.097042 | 0.0080241 | 0.01474 | 0.00043009 | 0.048034 | 0.0039494 | 0.0536 | 0.1089 | 94.3259 | 2.7523 | 94.042 | 7.7761 | 99.8819 | 8.2125 | 94.3259 | 2.7523 | 2.918% | 100.3%
311 - 88 | 1 | 235.302 | 385.3019 | 0.6107 | 0.10818 | 0.010994 | 0.014761 | 0.00039696 | 0.054685 | 0.0073084 | 0.036107 | 0.054315 | 94.461 | 2.5403 | 104.3012 | 10.5995 | 398.3759 | 53.2412 | 94.461 | 2.5403 | 2.689% | 90.57%
311 - 108 | 1 | 225.0298 | 372.8083 | 0.60361 | 0.092883 | 0.0055807 | 0.015057 | 0.00030459 | 0.045894 | 0.0022597 | 0.054579 | 0.13479 | 96.3404 | 1.9489 | 90.1857 | 5.4187 | 7.276e-08 | 3.5825e-09 | 96.3404 | 1.9489 | 2.023% | 106.8%
311 - 38 | 1 | 41.2063 | 113.6747 | 0.36249 | 0.11052 | 0.011541 | 0.015242 | 0.00058091 | 0.051435 | 0.0045232 | 0.050335 | 0.12843 | 97.5157 | 3.7165 | 106.4375 | 11.115 | 259.3397 | 22.8062 | 97.5157 | 3.7165 | 3.811% | 91.62%
311 - 51 | 1 | 565.3778 | 652.8443 | 0.86602 | 0.10233 | 0.0044971 | 0.015316 | 0.00023978 | 0.048084 | 0.0018745 | 0.053319 | 0.12792 | 97.9827 | 1.534 | 98.9241 | 4.3475 | 102.3724 | 3.9907 | 97.9827 | 1.534 | 1.566% | 99.05%
311 - 34 | 1 | 65.2723 | 143.7404 | 0.4541 | 0.11183 | 0.021457 | 0.015539 | 0.00059268 | 0.05551 | 0.011033 | 0.027622 | 0.053719 | 99.4007 | 3.7913 | 107.6369 | 20.6525 | 431.8209 | 85.8285 | 99.4007 | 3.7913 | 3.814% | 92.35%
311 - 17 | 1 | 141.7363 | 223.5567 | 0.63401 | 0.10574 | 0.0065817 | 0.015594 | 0.00033344 | 0.049214 | 0.0032299 | 0.050662 | 0.10324 | 99.7504 | 2.1329 | 102.0656 | 6.3527 | 157.0078 | 10.3042 | 99.7504 | 2.1329 | 2.138% | 97.73%
311 - 73 | 1 | 266.4685 | 885.9415 | 0.30077 | 0.099795 | 0.0043166 | 0.015655 | 0.00025536 | 0.045617 | 0.0015918 | 0.059157 | 0.16042 | 100.1354 | 1.6334 | 96.5874 | 4.1779 | 7.276e-08 | 2.5389e-09 | 100.1354 | 1.6334 | 1.631% | 103.7%
311 - 70 | 1 | 67.6224 | 116.8236 | 0.57884 | 0.10821 | 0.013691 | 0.015874 | 0.00044944 | 0.048577 | 0.0061233 | 0.032827 | 0.073399 | 101.5242 | 2.8745 | 104.3281 | 13.2001 | 126.4133 | 15.9348 | 101.5242 | 2.8745 | 2.831% | 97.31%
311 - 21 | 1 | 124.5142 | 316.3879 | 0.39355 | 0.11117 | 0.0060304 | 0.016355 | 0.0002934 | 0.048451 | 0.0024077 | 0.048654 | 0.12186 | 104.5747 | 1.8761 | 107.0318 | 5.8061 | 120.3149 | 5.9788 | 104.5747 | 1.8761 | 1.794% | 97.7%
311 - 71 | 1 | 36.3418 | 66.8804 | 0.54339 | 0.1188 | 0.014951 | 0.016442 | 0.00062788 | 0.052331 | 0.0073024 | 0.041997 | 0.085982 | 105.1279 | 4.0146 | 113.9832 | 14.3445 | 298.8896 | 41.7077 | 105.1279 | 4.0146 | 3.819% | 92.23%
311 - 44 | 1 | 14.8752 | 45.6684 | 0.32572 | 0.12179 | 0.015078 | 0.01666 | 0.00075091 | 0.052767 | 0.0067087 | 0.0498 | 0.11193 | 106.5098 | 4.8008 | 116.6899 | 14.4474 | 317.7635 | 40.4 | 106.5098 | 4.8008 | 4.507% | 91.28%
311 - 58 | 1 | 341.8854 | 380.0634 | 0.89955 | 0.10713 | 0.006363 | 0.016893 | 0.00030866 | 0.046083 | 0.0025298 | 0.048509 | 0.12201 | 107.9919 | 1.9731 | 103.3322 | 6.1377 | 0.91118 | 0.050019 | 107.9919 | 1.9731 | 1.827% | 104.5%
311 - 46 | 1 | 131.2637 | 160.9102 | 0.81576 | 0.12512 | 0.0082899 | 0.017177 | 0.00049422 | 0.054054 | 0.0033716 | 0.059617 | 0.14658 | 109.7893 | 3.1589 | 119.7034 | 7.931 | 372.3015 | 23.222 | 109.7893 | 3.1589 | 2.877% | 91.72%
311 - 85 | 1 | 140.9923 | 254.3116 | 0.55441 | 0.10396 | 0.0067129 | 0.017358 | 0.00034446 | 0.046413 | 0.0025145 | 0.051313 | 0.13699 | 110.9364 | 2.2015 | 100.4283 | 6.4846 | 18.0513 | 0.97798 | 110.9364 | 2.2015 | 1.984% | 110.5%
311 - 69 | 1 | 121.455 | 163.4124 | 0.74324 | 0.11828 | 0.0083255 | 0.017436 | 0.00042738 | 0.048323 | 0.0032209 | 0.051333 | 0.13269 | 111.4323 | 2.7313 | 113.5078 | 7.9899 | 114.0781 | 7.6036 | 111.4323 | 2.7313 | 2.451% | 98.17%
311 - 32 | 1 | 120.8353 | 334.5863 | 0.36115 | 0.13205 | 0.0066321 | 0.017796 | 0.00030398 | 0.053356 | 0.002537 | 0.045834 | 0.11982 | 113.7085 | 1.9423 | 125.9403 | 6.3251 | 342.9523 | 16.3067 | 113.7085 | 1.9423 | 1.708% | 90.29%
311 - 112 | 1 | 63.3968 | 82.0702 | 0.77247 | 0.14583 | 0.012879 | 0.020273 | 0.00078711 | 0.051606 | 0.0040535 | 0.061118 | 0.19418 | 129.3833 | 5.0233 | 138.2251 | 12.2068 | 266.9622 | 20.9691 | 129.3833 | 5.0233 | 3.882% | 93.6%
311 - 67 | 1 | 186.9059 | 340.3378 | 0.54918 | 0.16226 | 0.0095692 | 0.023358 | 0.00037205 | 0.050524 | 0.0026829 | 0.03888 | 0.13867 | 148.845 | 2.3708 | 152.6794 | 9.0042 | 218.1525 | 11.5841 | 148.845 | 2.3708 | 1.593% | 97.49%
311 - 90 | 1 | 364.2477 | 663.9151 | 0.54864 | 0.16819 | 0.0076464 | 0.023733 | 0.00039962 | 0.054041 | 0.0023176 | 0.052262 | 0.17243 | 151.2069 | 2.546 | 157.8505 | 7.1762 | 371.7642 | 15.9434 | 151.2069 | 2.546 | 1.684% | 95.79%
311 - 111 | 1 | 586.1732 | 1151.0417 | 0.50925 | 0.19149 | 0.0075349 | 0.02994 | 0.00044081 | 0.04863 | 0.0015599 | 0.058503 | 0.28258 | 190.1753 | 2.7999 | 177.902 | 7.0001 | 129.0031 | 4.1381 | 190.1753 | 2.7999 | 1.472% | 106.9%
311 - 95 | 1 | 533.095 | 720.0563 | 0.74035 | 0.27295 | 0.010754 | 0.040786 | 0.00058031 | 0.050815 | 0.001416 | 0.053965 | 0.40982 | 257.7051 | 3.6667 | 245.0497 | 9.6544 | 231.3949 | 6.4481 | 257.7051 | 3.6667 | 1.423% | 105.2%
311 - 60 | 1 | 413.8006 | 1185.0982 | 0.34917 | 0.43564 | 0.014481 | 0.062147 | 0.00067115 | 0.052065 | 0.0011946 | 0.046348 | 0.56184 | 388.6675 | 4.1974 | 367.1754 | 12.205 | 287.2524 | 6.5906 | 388.6675 | 4.1974 | 1.08% | 105.9%
311 - 105 | 1 | 53.5811 | 417.6568 | 0.12829 | 0.68648 | 0.025679 | 0.093061 | 0.0012873 | 0.056581 | 0.0014658 | 0.05013 | 0.87822 | 573.6146 | 7.9347 | 530.6853 | 19.8513 | 474.2372 | 12.2859 | 573.6146 | 7.9347 | 1.383% | 108.1%
311 - 91 | 1 | 108.3722 | 401.1625 | 0.27015 | 0.75298 | 0.028653 | 0.095509 | 0.0014174 | 0.059176 | 0.0015163 | 0.049467 | 0.93474 | 588.0319 | 8.7264 | 569.9548 | 21.688 | 572.5996 | 14.6722 | 588.0319 | 8.7264 | 1.484% | 103.2%
311 - 23 | 1 | 106.1391 | 203.8523 | 0.52067 | 2.3185 | 0.085959 | 0.20402 | 0.0021039 | 0.081075 | 0.0019905 | 0.024476 | 1.057 | 1196.8848 | 12.3425 | 1217.9513 | 45.1566 | 1222.3933 | 30.0118 | 1196.8848 | 12.3425 | 1.031% | 98.27%
311 - 83 | 1 | 155.5202 | 164.1193 | 0.9476 | 3.9343 | 0.15587 | 0.28551 | 0.0032216 | 0.10226 | 0.0023051 | 0.020668 | 1.3976 | 1619.0307 | 18.269 | 1620.7686 | 64.2128 | 1664.715 | 37.5248 | 1619.0307 | 18.269 | 1.128% | 99.89%
311 - 8 | 1 | 167.2903 | 431.3244 | 0.38785 | 0.069764 | 0.0039193 | 0.01182 | 0.00027802 | 0.04354 | 0.0022898 | 0.070936 | 0.12141 | 75.7517 | 1.7817 | 68.4754 | 3.8469 | 7.276e-08 | 3.8265e-09 | 75.7517 | 1.7817 | 2.352% | 110.6%
311 - 57 | 1 | 136.843 | 797.0454 | 0.17169 | 0.069978 | 0.0031891 | 0.012109 | 0.00020324 | 0.042305 | 0.0016936 | 0.063729 | 0.12001 | 77.5926 | 1.3023 | 68.6784 | 3.1299 | 7.276e-08 | 2.9127e-09 | 77.5926 | 1.3023 | 1.678% | 113%
311 - 68 | 1 | 307.962 | 557.3812 | 0.55252 | 0.032822 | 0.002175 | 0.0058673 | 0.00014866 | 0.040124 | 0.0025828 | 0.068348 | 0.057556 | 37.7123 | 0.95551 | 32.7917 | 2.173 | 7.276e-08 | 4.6836e-09 | 37.7123 | 0.95551 | 2.534% | 115%
311 - 59 | 1 | 161.4559 | 503.0061 | 0.32098 | 0.069735 | 0.0043702 | 0.012326 | 0.00023821 | 0.041652 | 0.0023077 | 0.054507 | 0.10322 | 78.9747 | 1.5262 | 68.4476 | 4.2895 | 7.276e-08 | 4.0312e-09 | 78.9747 | 1.5262 | 1.932% | 115.4%
311 - 3 | 1 | 32.9714 | 62.9652 | 0.52364 | 0.081063 | 0.010028 | 0.015115 | 0.00059298 | 0.043664 | 0.0050552 | 0.059133 | 0.1173 | 96.7102 | 3.794 | 79.144 | 9.7905 | 7.276e-08 | 8.4238e-09 | 96.7102 | 3.794 | 3.923% | 122.2%
311 - 13 | 1 | 64.5027 | 85.2152 | 0.75694 | 0.11396 | 0.012654 | 0.020995 | 0.00071677 | 0.045134 | 0.0042454 | 0.056645 | 0.16884 | 133.938 | 4.5728 | 109.5811 | 12.1676 | 7.276e-08 | 6.8439e-09 | 133.938 | 4.5728 | 3.414% | 122.2%
311 - 36 | 1 | 37.5667 | 88.6327 | 0.42385 | 0.014424 | 0.0038687 | 0.0039237 | 0.0002835 | 0.026095 | 0.0071661 | 0.073279 | 0.03956 | 25.244 | 1.8239 | 14.5411 | 3.9002 | 7.276e-08 | 1.9981e-08 | 25.244 | 1.8239 | 7.225% | 173.6%

## ProbDens
Diagrama de densidad de probabilidad utilizando datos con concordancia de 100% ±10.